|  | Gobierno de La Rioja | Desarrollo Económico e Innovación | Innovación, Trabajo, Industria y Comercio | Industria y Energía Marqués de la Ensenada, 13-15 26003 Logroño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | www.larioja.org |  |  | Teléfono: 941 291 100 Fax: 941 291 479 |

# MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO

| Titular | D.N.I. o C.I.F. del Titular | Apellidos y Nombre o Razón Social del Titular | Municipio y Provincia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre de la vía pública | Número, Escalera, Planta y letra | Cód. Postal |

| Instalador/ Técnico titulado | N.I.F. | Apellidos y Nombre |
| --- | --- | --- |
|  | En calidad de: | Nº Registro instaladores / Nº Colegiado y Colegio Oficial |

| Instalación | Municipio | Cód. Postal |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre de la vía pública/Término/Polígono/… | Número, Escalera, Planta y letra |
|  | Se adjuntará plano de emplazamiento para aquellos casos en los cuales no exista una exacta definición de la ubicación (calle, número, …) |

| Tipo de instalación | Pot. instalada | USO |
| --- | --- | --- |
| Industrias en general | ≤ 20 Kw |  |
| Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión Bombas de extracción o elevación de agua | ≤ 10 Kw |  |
| Locales mojados | ≤ 10 Kw |  |
| Generadores y convertidores Conductores aislados para caldeo excluyendo las de viviendas |  10 Kw |  |
| De carácter temporal para maquinaria de obras en construcc. De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos | ≤ 50 Kw |  |
| Edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, en edificación vertical u horizontal (que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia) | ≤ 100 Kw (por caja gral. protecc.) |  |
| Viviendas unifamiliares | ≤ 50 Kw |  |
| Garajes que disponen de ventilación natural | ≤ 5 plazas |  |
| Instalaciones de alumbrado exterior | ≤ 5 Kw |  |
| Piscinas | ≤ 5 Kw |  |
| Fuentes | ≤ 5 Kw |  |
| Infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos | ≤ 50 Kw |  |
| Instalaciones de recarga situadas en el exterior | ≤ 10 Kw |  |
| Otras para las que no se precise proyecto (no incluidas en los grupos del apartado 3, ITC-BT-4) |  |  |

Receptores con indicación, en su caso, de otra legislación aplicable (Ver relación numerada al pie del impreso).

| Receptores (Anejarán las hojas necesarias para anotar la totalidad de los receptores) | Potencia KW | Otras legislaciones |
| --- | --- | --- |
|  |  | Número | Referencia expediente |

Relación otras legislaciones

| 1. Recipientes a Presión (Calderas, autoclaves, compresores, cafeteras, etc.) 2. Aparatos Elevadores (Ascensores, montacargas, grúas, etc.) 3. Calefacción, Climatiz. y Agua Caliente Sanitaria (Calderas, generad. aire, etc.) 4. Plantas e instalaciones Frigoríficas (Cámaras, plantas enfriadoras, etc.) | 5. Almacenamientos Carburantes, Combustibles, Productos Químicos 6. Instalaciones de Gas 7. Otros (especificar) |
| --- | --- |

| MEMORIA DESCRIPTIVA (Si fuera necesario por falta de espacio, anejarán la documentación que proceda) Objeto: |
| --- |
| ITC/s de aplicación: |
| Aparatos y materiales: (referencia a marcado CE, etc.) |
| Sistemas de protección: -Sobrecargas y cortocircuitos: |
| -Contactos directos: |
| -Contactos indirectos: |
| Capacidad máxima de la instalación: |
| Potencia instalada (refiere a instalación ejecutada): |
| Viviendas. (Grado de electrificación y previsión de cargas. Mod. BT-22) |
| Garajes. Ventilación natural |
| Líneas que no son objeto de proyecto por no ser de distribución (Líneas generales de alimentación, derivaciones individuales. …). Deben completar la “Memoria descriptiva” describiendo el cumplimiento de las ITC’s que les sean de aplicación en cada caso. Así, por ejemplo: Se Incluye: -Planos, planta, alzado, sección enterrada … -Declaración de la propiedad del terreno afectado o de contar con la/s autorización/es pertinente/s. -Etc. Otros: |
| CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS -Línea general de alimentación: |
| -Derivaciones individuales |
| -Líneas secundarias |
| -Elementos de protección y punto de utilización |
| -Sistema de tierras: |
| Se adjuntan: Tablas (en su caso) Fórmulas Cuadros de resultados comparados, en su caso con los valores reglamentarios |
|  | En | , a |
|  |  | Firma |

#### CROQUIS DE TRAZADO DE LA INSTALACIÓN

(Acotado con las medidas y distancias correspondientes)

Nota: Si no cabe el croquis con las anotaciones y claridad suficiente, presentar adjunto dicho croquis

Esquema unifilar de la instalación

Indicar:

-Sección de los conductores

-Diámetro de los tubos de protección si los hubiere

-Capacidad de los dispositivos de corte y protección (intensidad nominal, …)

-Capacidad de los interruptores diferenciales. Sensibilidad.

-Capacidad de los puntos de utilización

-Aislamiento del conductor

-Sistema de instalación

-Tipo de instalación (al aire, empotrado, etc.)

-Interruptor general: poder de cierre y corte (A)

Nota: Si no cabe el esquema unifilar con la totalidad de las anotaciones y claridad suficiente, presentar adjunto dicho esquema

# Text boxes

BT